## Ark1
Billede | Flaske navn | Beskrivelse af flaske | Analyser | Fyldningsvejledning
| Dunk 2,5 l | 2,5 l dunk med rødt eller sort låg | Diverse uorganiske analyser | Fyldes til kraven.
| Dunk 5 l | 5 l dunk med rødt låg | Diverse uorganiske analyser | Fyldes til kraven.
| 100 ml plastflaske | 100 ml plastflaske med rødt eller hvidt låg | Diverse uorganiske analyser | Flaske skylles med vandet og fyldes til kraven.
| 100 ml plastflaske filtreret | 100 ml plastflaske med rødt eller hvidt låg mærket filtreret | Diverse uorganiske analyser, filtreret i felt | Grundvand: Der udtages 2 x 100 ml, som filtreres med egne filtre. Øvrige: Der udtages 50 ml, som filtreres ved hjælp egne eller medfølgende sprøjte og filtre. Såfremt forholdene vanskeliggør filtrering, kan laboratoriet nøjes med 30 ml
| A-Flaske | 500 ml plastflaske med rødt låg | Diverse uorganiske analyser | Flaske skylles med vandet og fyldes til kraven.
| B-flaske | 1 l plastflaske med rødt låg | Diverse uorganiske analyser | Flaske skylles med vandet og fyldes til kraven.
| C-flaske (250 ml plastflaske) | 250 ml plastflaske med rødt låg | Diverse uorganiske analyser, Pesticider | Flaske skylles med vandet og fyldes til kraven.
| NVOC | P&T rør mærket NVOC/TOC | Ikke flygtigt organisk kulstof | Flaske mærket NVOC/TOC indeholder 0,3 ml Hydrogenchlroid 21% og må derfor ikke skylles. Flasken fyldes til randen og låget sættes på.
| NVOC filtreret | P&T rør mærket NVOC/TOC filtreret | Ikke flygtigt organisk kulstof, filtreret i felt | Der udtages 40 ml, som filtreres ved hjælp egne filtre. Flaske mærket NVOC/TOC indeholder 0,3 ml Hydrogenchlroid 21% og må derfor ikke skylles. Flasken fyldes til randen og låget sættes på.
| CO2-flaske | 250 ml glasflaske med sort låg mærket CO2 | Aggressiv kuldioxid | Flaske mærket CO2 indeholder 2 g kalk og må derfor ikke skylles. Flasken fyldes til randen og låget sættes på.
| Cyanid flaske | 60 ml plastflaske med blåt låg mærket Cyanid | Cyanid total og syreflygtig | Flaske skylles med vandet og fyldes til kraven.
| H2S | 125 ml klar plastflaske mærket Sulfides/Sulfidy, H2S | HydrogensulfidSulfid | Flasken indeholder 3 ml 0,33M Zinkacetat i 6M NaOH og må derfor ikke skylles. Flasken skal fyldes ved at vandet løber roligt ned af prøveglassets inderside for at undgå omrøring/gennemluftning af prøven. Flasken fyldes til randen og låget sættes på.
| H2S | 125 ml klar plastflaske til Sulfides/Sulfidy, H2S Uden reagenser | Hydrogensulfid Sulfid | Flasken indeholder ikke reagenser til sulfid. Flasken fyldes til toppen og reagenser tilsættes lige efter prøvetagning.
| Methan flaske | 2 x 100 ml brun glaskflaske mærket CH4 | Methan | Flasker skal fyldes ved hjælp af prøveudtagningsslange. Skyl flasken. Før slangen ned i bunden af flasken, så den fyldes langsomt, uden at der er turbulens i vandet. Lad en vandmængde, svarende til mindst det dobbelte af flaskens rumfang, løbe over. Lad vandet løbe over og træk forsigtigt slangen op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| Metal flaske | 100 ml plastflaske mærket Metal. Indeholder 1 ml 40% HNO3. | Metaller / Uorganiske sporstoffer | Flaske mærket Metal indeholder syre og må derfor ikke skylles. Flasken fyldes til randen og låget sættes på. Der må ikke være luft i flasken.
| Metal flaske filtreret | 100 ml plastflaske mærket Metal Filtreret. Indeholder 1 ml 40% HNO3. | Metaller / Uorganiske sporstoffer filtreret i felt | Flaske mærket Metal indeholder syre og må derfor ikke skylles. Der udtages min. 50 ml, som filtreres ved hjælp af egne eller medfølgende sprøjte og filtre.
| M- flaske | 100 ml plastflaske mærket Metal. UDEN SYRE | Metaller / Uorganiske sporstoffer | Fyldes helt op
| M- flaske filtreret | 100 ml plastflaske mærket Metal Filtreret. UDEN SYRE | Metaller / Uorganiske sporstoffer filtreret i felt | Der udtages min. 50 ml, som filtreres ved hjælp af egne eller medfølgende sprøjte og filtre.
| Iod (P&T) | P&T rør mærket Iod | Iod | Fyldes helt op
| Iod filtreret (P&T) | P&T rør mærket Iod filtreret | Iod, filtreret i felt | Der udtages 40 ml, som filtreres ved hjælp egne eller medfølgende sprøjte og filtre.
| Hg | 60ml glasflaske mærket Kviksølv | Kviksølv | Fyldes helt op
| Hg filtreret | 60ml glasflaske mærket Kviksølv, filtreret | Kviksølv filtreret i felt | Der udtages 60 ml, som filtreres ved hjælp egne eller medfølgende sprøjte og filtre.
| NVOC-filt (P&T) | DOC/NVOC filtreret, uden syre (P&T glas med grønt låg) | DOC/NVOC filtreret i felten | Bruges sammen med 1PES-filter, 34 mm for DOC/NVOC filt.
| Ilt, O2 (2 flasker pr. prøve) | 200 ml brun glaskflaske mærket O2 | Ilt, grundvand | Flasker skal fyldes ved hjælp af prøveudtagningsslange. Før slangen ned i bunden af flasken, så den fyldes langsomt, uden at der er turbulens i vandet. Lad vandet løbe over og træk forsigtigt slangen op. Fyld begge flasker og tilsæt så reagenser. Til hver af flaskerne tilsættes 2 ml reagens I (mangan(II)sulfat-opløsning) og derefter 2 ml reagens II (alkalisk iodid-opløsning) under vandoverfladen. Sæt låget på flaskerne og vend dem op og ned mindst 10 gange. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| Ilt, O2 (2 flasker pr. prøve) | 100 ml klar glaskflaske med slib | Ilt, havvand | Fyld begge flasker helt op og tilsæt så reagenser. Til hver af flaskerne tilsættes 1 ml reagens I (mangan(II)sulfat-opløsning) og derefter 1 ml reagens II (alkalisk iodid-opløsning) under vandoverfladen. Sæt låget på flaskerne og vend dem op og ned mindst 10 gange. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 250 ml glasflaske | 250 ml glaskflaske med sort låg | Farmaceutiske stoffer | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 250 ml glasflaske | 250 ml glaskflaske med sort låg | Pesticider | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| C-flaske (250 ml plastflaske) | 250 ml plastflaske med rødt låg | Glyphosat og AMPA | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 60 ml plastflaske | 60 ml plastflaske med rødt låg mærket TFA | TFA | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 60 ml plastflaske | 60 ml plastflaske med rødt låg | PFAS | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 500 ml glasflaske | 500 ml glaskflaske med sort låg | Phenoler i vand | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 1000 ml glasflaske | 1000 ml glaskflaske med sort låg | Kulbrinter | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 1000 ml brun glasflaske | 1000 ml brun glasflaske med sort låg | PAH'er | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 3 P&T rør | 3 P&T rør | BTEX, Chlorerede og nedbrydning | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 250 ml brun glasflaske | 250 ml brun glasflaske med sort låg | Bisphenol A | Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken. Sendes til underleverandør.
| Zip-poser i forskellige størrelser | Forskellige zip-poser, med og uden skrivefelt. Oftest bruges: A5 zip-pose med skrivefelt | Løvprøver og jordprøver (MST) | Fyldes med tilstrækkelig prøvemængde.
| 2 P&T rør | 2 P&T rør indeholder 2ml methanol | PFAS (for 2 FTOH parametre) | Må ikke skylles. Fyldes helt op. Når låget er sat på må der ikke være luft i flasken.
| 3 slags spande 365ml 1180ml 2300ml | Til fersk sediment | Forskellige analyser på sediment prøver | Bestilles i en bestemt antal: 6*365 ml PP spand 9*1180 ml PP spand 3*2300ml PP spand